| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области 612964, микрорайон Центральный 3а, тел. (83334) 6 – 45 – 89, 2 – 28 – 89 ____________________№_________ | Государственному инспектору Кировского территориального отдела по надзору в энергетике и надзору за гидротехническими сооружениями Западно - Уральского управления Ростехнадзора Бабушкину Юрию Борисовичу |
| --- | --- |

Отчет

об устранении по акту-предписанию № 22-15/14 от 17.01.2013г.

- Сообщаю, что из десяти выявленных нарушений устранено десять.

| № нарушения | Что сделано |
| --- | --- |
| 1. | Проверено соответствие электрических рабочих схем первичных и вторичных электрических соединений на соответствие их эксплуатационным фактическим, с отметкой на них о проверке; Выполнен исполнительный проект электрических чертежей на сети электроснабжения; |
| 2. | В соответствие с требуемой формой ведется журнал учета электрооборудования; |
| 3. | Составлен на 2013 год график планово-предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок; |
| 4. | Выполнена проектная документация на молниезащиту учреждения; |
| 5. | Составлен список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; |
| 6. | В прачечной учреждения выполнена металлическая связь моечной ванны с водопроводом; |
| 7. | На дверцах ЩО учреждения с наружной стороны установлены предупреждающие знаки электробезопасности; |
| 8. | На оборотной стороне панелей щитков освещения выполнены надписи, указывающие назначения присоединений; |
| 9. | На пускорегулирующих устройствах (кнопках) бассейна нанесены надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся. |
| 10. | На электродвигателях в вентиляционном помещении учреждения нанесены стрелки, указывающие направление вращения. |

Заведующий МКДОУ № 1 «Ручеек» ___________ Т.Г. Канашенок